Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL                      	       CNPJ:  01.608.820/0001-23		       Endereço Obra: SC 114, Centro

Cidade/Estado: Painel – SC     CEP: 88543-000                       	                     Telefone: (49) 32350034

Responsável Técnico: Nivaldo Broering Andrade Alves          	 	       CREA: 057.129-2

Endereço: Rua Basílio Pessoa                                     	 	                     Cidade/Estado: Painel- SC

Telefone: (49) 32350034

ORÇAMENTO

|  | Serviço | Unid. | Qdade | Valor Unit (R$) | BDI considerado (%) | Valor Unit. c/ BDI (R$) | Valor Total (R$) | Codigo SINAPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES. | M2 | 47,27 | 5,17 | 27,00% | 6,57 | 310,56 | 99059 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,00x2,00m) | M2 | 2,00 | 200,00 | 27,00% | 254,00 | 508,00 | 74209/1 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 818,56 |  |
| 2 | MOVIMENTOS DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 1,92 | 131,84 | 27,00% | 167,44 | 321,48 | 96522 |
| 2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 1,44 | 27,83 | 27,00% | 35,34 | 50,90 | 93382 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 372,37 |  |
| 3 | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ARMAÇÃO DE AÇO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 12,05 | 17,26 | 27,00% | 21,92 | 264,14 | 96543 |
| 3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 48,00 | 16,33 | 27,00% | 20,74 | 995,48 | 92916 |

| 3..1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 23,73 | 15,94 | 27,00% | 20,24 | 480,39 | 92759 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 34,50 | 14,26 | 27,00% | 18,11 | 624,80 | 92916 |
| 3.1.5 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 72,22 | 14,26 | 27,00% | 18,11 | 1.307,92 | 92759 |
| 3.2 | FÔRMAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 20,16 | 39,95 | 27,00% | 50,74 | 1.022,85 | 92269 |
| 3.2.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 42,78 | 30,70 | 27,00% | 38,99 | 1.667,95 | 92270 |
| 3.3 | CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 1,92 | 28,16 | 27,00% | 35,76 | 68,67 | 96619 |
| 3.3.2 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3,07 | 520,24 | 27,00% | 660,70 | 2.028,36 | 92722 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 8.460,55 |  |
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 21,40 | 38,05 | 27,00% | 48,32 | 1.034,12 | 98557 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 1.034,12 |  |
| 5 | PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14x19x39 OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO | M2 | 76,12 | 98,47 | 27,00% | 125,06 | 9.519,56 | 87472 |
| 5.2 | PAREDES DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, INCLUINDO PINTURA | M2 | 17,29 | 177,82 | 27,00% | 225,83 | 3.904,60 | 42673 - DEINFRA |
| 5.3 | VERGA E CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS | M | 11,86 | 58,55 | 27,00% | 74,36 | 881,90 | 93183 |
| 5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS | M | 3,00 | 75,99 | 27,00% | 96,51 | 289,52 | 93188 |

| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 14.595,58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | LASTRO COM PREPADO DE FUNDO, LARGURA MAIOR A 1,50m, COM CAMADA DE BRITA E=5CM, LANÇAMENTO MANUAL | M3 | 2,03 | 195,73 | 27,00% | 248,58 | 504,61 | 94107 |
| 6.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LASTRO DE BRITA | M2 | 40.63 | 36,41 | 27,00% | 46,24 | 1.878,73 | 87680 |
| 6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 | M3 | 40,63 | 49,50 | 27,00% | 62,87 | 2.554,40 | 87250 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 4.937,74 |  |
| 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES | M2 | 152,24 | 5,76 | 27,00% | 7,32 | 1.114,39 | 87873 |
| 7.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO | M2 | 152,24 | 29,98 | 27,00% | 38,07 | 5.795,77 | 87531 |
| 7.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO | M2 | 115,72 | 2,70 | 27,00% | 3,43 | 396,91 | 88415 |
| 7.4 | PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | M2 | 115,72 | 17,28 | 27,00% | 21,95 | 2.540,05 | 79464 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 9.847,12 |  |
| 8 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | KIT PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO 80X210cm, ESPESSURA DE 3,50cm, INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5,00 | 996,34 | 27,00% | 1.265,35 | 6.326,75 | 90843 |
| 8.2 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO TEMPERADO | M2 | 6,01 | 286,14 | 27,00% | 363,40 | 2.184,03 | 85010 |
| 8.3 | VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 6mm PARA JANELAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA DE VEDAÇÃO | M2 | 6,01 | 182,07 | 27,00% | 231,23 | 1.389,69 | 72118 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 9.900,47 |  |

| 9 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 63,21 | 21,48 | 27,00% | 27,28 | 1.724,36 | 92543 |
| 9.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6mm, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E MATERIAL PARA FIXAÇÃO | M2 | 63,21 | 45,64 | 27,00% | 57,96 | 3.663,65 | 94207 |
| 9.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 40,63 | 74,55 | 27,00% | 94,68 | 3.846,84 | 96485 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 9.234,85 |  |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UNID | 15,00 | 167,90 | 27,00% | 213,23 | 3.198,45 | 93138 |
| 10.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 26W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6,00 | 39,53 | 27,00% | 50,20 | 301,20 | 97589 |
| 10.3 | PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UNID | 14,00 | 185,45 | 27,00% | 235,52 | 3.297,30 | 93143 |
| 10.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2,00 | 13,54 | 27,00% | 17,20 | 34,39 | 93655 |
| 10.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3,00 | 15,05 | 27,00% | 19,11 | 57,34 | 93657 |
| 10.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60,00 | 11,22 | 27,00% | 14,25 | 854,96 | 92980 |
| 10.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1,00 | 272,79 | 27,00% | 346,44 | 346,44 | 83463 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 8.090,08 |  |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18,00 | 9,40 | 27,00% | 11,94 | 214,88 | 89402 |

| 11.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO | UNID | 1,00 | 42,91 | 27,00% | 54,50 | 54,50 | 94495 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.3 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS | UNID | 1,00 | 350,00 | 27,00% | 444,50 | 444,50 | MERCADO |
| 11.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 5,00 | 18,45 | 27,00% | 23,43 | 117,16 | 89711 |
| 11.2.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 12,00 | 13,14 | 27,00% | 16,69 | 200,25 | 89798 |
| 11.2.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 20,00 | 26,00 | 27,00% | 33,02 | 660,40 | 89800 |
| 11.2.4 | CAIXA SIFONADA (150X150X50MM) | UNID | 1,00 | 42,00 | 27,00% | 53,34 | 53,34 | 11712 |
| 11.2.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60CM) | UNID | 1,00 | 201,12 | 27,00% | 255,42 | 255,42 | 74166/1 |
| 11.2.6 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. VOLUME DE 32L | UNID | 1,00 | 112,71 | 27,00% | 143,14 | 143,14 | 98102 |
| 11.3 | EQUIPAMENTOS E OUTROS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, COM ASSENTO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1,00 | 452,11 | 27,00% | 574,18 | 574,18 | 86932 |
| 11.3.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1,00 | 608,69 | 27,00% | 773,04 | 773,04 | 86965 |
| 11.3.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (0,80x0,80) | M2 | 0,64 | 382,22 | 27,00% | 485,42 | 310,67 | 85005 |
| 11.3.4 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO | UNID | 1,00 | 152,29 | 27,00% | 193,41 | 193,41 | 95546 |
| 11.3.5 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA (3/4") | UNID | 1,00 | 62,65 | 27,00% | 79,57 | 79,57 | 89985 |
| 11.3.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1,00 | 59,33 | 27,00% | 75,35 | 75,35 | 89984 |
| Sub total do Item |  |  |  |  |  |  | 4.149,80 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 71.441,24 |  |

| CUSTO UNITÁRIO POR UNIDADE |  | 71.441,24 |
| --- | --- | --- |
| UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS |  | 15,00 |
| CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 1.071.618,60 |

| Sinapi |  |
| --- | --- |
| Data: | mar/22 |
| Local: | Florianópolis |
| %: | 27,00% |